# Anlæggets funktion og indstillingsværdier

For at vurdere anlæggets funktion og indstillingsværdier skal følgende data kendes - disse skemaer kan udskrives og benyttes

| Data |  | Værdi (indsæt) | Enhed |
| --- | --- | --- | --- |
| Skønnet dimensionerende varmetab ved en udetemperatur på -12 °C |  |  | kW |
| Skønnet radiatorefekt ved 55 °C / 45 °C / 20 °C |  |  | kW |
| Skønnet gulvvarmeefekt ved 45 °C / 38 °C / 20 °C |  |  | kW |
| Varmepumpeefekt ved -7 °C |  |  | kW |
| Rum | Skønnet dimensionerende varmetab ved en udetemperatur på -12 °C (indsæt) |  | Enhed |
|  |  |  | kW |
|  |  |  | kW |
|  |  |  | kW |
|  |  |  | kW |
|  |  |  | kW |
|  |  |  | kW |
|  |  |  | kW |
|  |  |  | kW |

| Styring og regulering (sæt X) | Konstant | On/of | Modulerende |
| --- | --- | --- | --- |
| Varmepumpe | – |  |  |
| Cirkulationspumpe |  |  |  |

Det dimensionerende varmetab kan eventuelt baseres på nedenstående oplysninger:

| Data | Værdi (indsæt) | Enhed |
| --- | --- | --- |
| Boligens byggeår |  | - |

| Opvarmet areal |  | m2 |
| --- | --- | --- |
| Årstal for eventuel efterisolering |  | - |
| Vurdering af isoleringsgrad i dag |  | - |
| Nuværende brændselsforbrug |  | m3/år |