Registreringsskema 3: Kontrol af fjernvarmeveksler:

Vekslere ektivitet (ε) og tryktab Δp

Disse skemaer kan udskrives og benyttes

Registrer målinger, og benyt herefter den tilhørende excel-beregner her:

https://byggeriogenergi.dk/sites/default/files/download/2024-01/vekslerberegner.xlsm_.zip

| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under |  |  |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget) |  |  |
| Anvendt måleudstyr |  |  |
| Type |  | Kalibreringsdato |

Måleresultater

| Driftsparameter | Skriv værdi | Enhed |
| --- | --- | --- |
| Ydelse/e ekt |  | kW |
| Tprimær, frem (fjernvarme) |  | °C |
| Tprimær, retur (fjernvarme) |  | °C |
| Tsekundær, frem (varmeanlæg) |  | °C |
| Tsekundær, frem (varmeanlæg) |  | °C |
| Trykdi erens primærside, Δpprimær |  | kPa |
| Trykdi erens sekundærside, Δpsekundær |  | kPa |
| Beregnet e ektivitet (ε) ved dellast til nominel via program [%] | E ektivitet (ε) jf. datablad ved nominel drift [%] | Afvigelse [%] |
| Beregnet trykdi erens (Δp) [kPa] | Nominel trykdi erens (Δp) [kPa] | Afvigelse [kPa] |
| Hvis nej – beskriv hvorfor |  |  |
| Kommentarer |  |  |