## Registreringsskema til test 2: Funktionsafprøvning af fremløbstemperaturstyring (vejrkompensering) for radiatoranlæg

**Disse skemaer kan udskrives og benyttes.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under: |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget): |
| Anvendt måleudstyr: |
| Type: | Kalibreringsdato: |

**Måleresultater**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Driftsparameter |  | Enhed |
| Fremløbstemperatur |  | °C |
| Udetemperatur |  | °C |

|  |
| --- |
| Direkte fjernvarmeanlægEt billede, der indeholder skærmbillede, linje/række, Kurve  Automatisk genereret beskrivelse |
| Indirekte fjernvarmeanlæg og kondenserende gaskedel med modulerende brænderEt billede, der indeholder skærmbillede, linje/række, Kurve, diagram  Automatisk genereret beskrivelse |
| Målt fremløbstemperatur[°C] | A æst fremløbstemperatur[°C] | Afvigelse[°C] |
| Det samlede resultat |  |  |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? | Ja | Nej |
| Hvis nej – beskriv hvorfor |  |  |
| Kommentarer |