## Registreringsskema til test 3: Funktionsafprøvning af fremløbstemperaturstyring (vejrkompensering) for gulvvarmeanlæg


**Disse skemaer kan udskrives og benyttes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under: | | |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget): | | |
| Anvendt | måleudstyr | |
| Type: | Kalibreringsdato: | |

**Måleresultater**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Driftsparameter |  | Enhed |
| Fremløbstemperatur |  | °C |
| Udetemperatur |  | °C |

Fjernvarme og kondenserende gaskedel med modulerende brænder



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Målt fremløbstemperatur  [°C] | A æst fremløbstemperatur  [°C] |  | Afvigelse  [°C] |
| Det samlede resultat |  |  |  |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? | Ja | Nej |  |
| Hvis nej – beskriv hvorfor |  |  |  |
| Kommentarer | | |  |