Registreringsskema til test 6: Funktionsafprøvning af reguleringsventiler til gulvvarme

Disse skemaer kan udskrives og benyttes.

| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under: |  |  |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget): |  |  |
| Anvendt måleudstyr |  |  |
| Type: | Kalibreringsdato: |  |

Måleresultater

| Radiatorer | Placering | Fremløbsledning varm 3 - 5 minutter efter at rumtermostaten skrues op til 24 °C |  | Returledning mærkbart varm 10 minutter efter at rumtermostaten er skruet op |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja | Nej | Ja |  | Nej |  |  |
| Gulvvarmekreds 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Det samlede resultat |  |  |  |  |  |  |  |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? |  |  |  |  | Ja |  | Nej |
| Hvis nej – beskriv hvorfor |  |  |  |  |  |  |  |
| Kommentarer |  |  |  |  |  |  |  |