
## Registreringsskema til test 3: Kontrol af fremløbstemperaturstyring (vejrkompensering) for radiatoranlæg

Disse skemaer kan udskrives og benyttes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under: | | |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget): | | |
| Anvendt måleudstyr | | |
| Type: | | Kalibreringsdato: |

**Måleresultater**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Driftsparameter |  | Enhed |
| Fremløbstemperatur |  | °C |
| Udetemperatur |  | °C |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Målt fremløbstemperatur  [°C] | A æst fremløbstemperatur  [°C] | Afvigelse  [°C] | | | |
| Det samlede resultat | | |  |  |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? | | | Ja | Nej |
| Hvis nej – beskriv hvorfor | | |  |  |
| Kommentarer | | | | |