## Registreringsskema til test 6: Kontrol af reguleringsventiler til gulvvarme

Disse skemaer kan udskrives og benyttes.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under: | | |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget): | | |
| Anvendt måleudstyr | | |
| Type: | Kalibreringsdato: | |

**Måleresultater**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radiatorer | Placering | Er fremløbsledning varm 3 - 5 minutter efter, at  rumtermostaten  skrues op til 24 °C? | Er returledning mærkbart varm 10 minutter  efter, at  rumtermostaten er skruet op |
|  |  | Ja/nej | Ja/nej |
| Gulvvarmekreds 1 |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 2 |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 3 |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 4 |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 5 |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 6 |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 7 |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 8 |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 9 |  |  |  |
| Gulvvarmekreds 10 |  |  |  |

Det samlede resultat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? | Ja | Nej |
| Hvis nej – beskriv hvorfor |  |  |
| Kommentarer | | |