## Registreringsskema til test 1: Funktionsafprøvning af luftmængder

Disse skemaer kan udskrives og benyttes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget) |
| Anvendt måleudstyr |
| Type | Kalibreringsdato |

**Måleresultater:**

|  |  |
| --- | --- |
| Hovedluftmængder (grundluftskifte) Måling i kanal eller trykudtag på ventilator |  |
|  | Målt luftmængde[m3/h] | Projekteret luftmængde[m3/h] | Afvigelse[%] |
| Indblæsning |  |  |  |
| Udsugning |  |  |  |

Hovedluftmængder (grundluftskifte)

Måling på indblæsnings-og udsugningsarmaturer

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Armatur | Placering | Målt luftmængde[m3/h] | Projekteret luftmængde[m3/h] | Afvigelse[%] |
| Indblæsning |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| I alt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Udsugning |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| I alt |  |  |  |  |
|  | Delluftmængder (forcerede luftmængder) |  |
| Udsugning | Målt luftmængde[m3/h] | Projekteret luftmængde[m3/h] | Afvigelse[%] |
| Køkken |  |  |  |
| Badeværelse |  |  |  |
| WC 1 |  |  |  |
| WC 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| I alt |  |  |  |
| Det samlede resultat |  |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? | Ja | Nej |
| Hvis nej – beskriv hvorfor |  |
| Kommentarer |