Registreringsskema til test 4: Funktionsafprøvning af temperaturvirkningsgrad

Disse skemaer kan udskrives og benyttes

| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under |  |  |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget) |  |  |
| Anvendt måleudstyr |  |  |
| Type |  | Kalibreringsdato |

Måleresultater

| Driftstemperatur |  |  |  | Temperatur [°C] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udeluftens temperatur (T1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Udeluftens temperatur ved afgangen fra varmegenvindingsenheden (T2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Temperatur af udsugningsluften (T3) |  |  |  |  |  |  |  |
| Beregning ηt = T2 - T1 - 0,5 [%] T3 - T1 | Temperaturvirknins-grad, ηt [%] |  |  |  |  |  |  |  |
| Beregnet temperaturvirkningsgrad, ηt (beregn) [%] | Projekteret temperaturvirkningsgrad, ηt (proj.) [%] |  | Afvigelse [%] |  |  |  |  |  |
| Det samlede resultat |  |  |  |  |  |  |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? |  | Ja |  |  |  | Nej |
| Hvis nej – beskriv hvorfor |  |  |  |  |  |  |
| Kommentarer |  |  |  |  |  |  |