## Registreringsskema til test 1: Funktionsafprøvning af luftmængder (både centrale og decentrale anlæg)

Disse skemaer kan udskrives og benyttes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget) |
| Anvendt måleudstyr |
| Type | Kalibreringsdato |

**Måleresultater:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hovedluftmængder (grundluftskifte) |  |
|  | Måling i kanal eller trykudtag på ventilator |  |
|  | Målt luftmængde[m3/h] | Projekteret luftmængde[m3/h] | Afvigelse[%] |
| Indblæsning |  |  |  |
| Udsugning |  |  |  |
|  | Delluftmængder |  |
|  | Måling på indblæsnings- og udsugningsarmaturer |  |
| Armatur | Placering | Målt luftmængde[m3/h] | Projekteret luftmængde[m3/h] | Afvigelse[%] |
| Indblæsning |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| I alt |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Udsugning |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| I alt |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Det samlede resultat |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? | Nej |
| Hvis nej – beskriv hvorfor |
| Kommentarer |