Registreringsskema til test 1: Funktionsafprøvning af luftmængder (både centrale og decentrale anlæg)

Disse skemaer kan udskrives og benyttes

| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under |  |  |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget) |  |  |
| Anvendt måleudstyr |  |  |
| Type |  | Kalibreringsdato |

Måleresultater:

|  |  | Hovedluftmængder (grundluftskifte) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Måling i kanal eller trykudtag på ventilator |  |  |  |  |  |
|  |  | Målt luftmængde [m3/h] |  | Projekteret luftmængde [m3/h] |  | Afvigelse [%] |  |
| Indblæsning |  |  |  |  |  |  |  |
| Udsugning |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Delluftmængder |  |  |  |  |  |  |
|  | Måling på indblæsnings- og udsugningsarmaturer |  |  |  |  |  |  |
| Armatur | Placering |  | Målt luftmængde [m3/h] |  | Projekteret luftmængde [m3/h] |  | Afvigelse [%] |
| Indblæsning |  |  |  |  |  |  |  |
| I alt |  |  |  |  |  |  |  |
| Udsugning |  |  |  |  |  |  |  |
| I alt |  |  |  |  |  |  |  |

| Det samlede resultat |  |
| --- | --- |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? | Nej |
| Hvis nej – beskriv hvorfor |  |
| Kommentarer |  |