## Registreringsskema til test 3: Funktionsafprøvning af automatik (både centrale og decentrale anlæg)

Disse skemaer kan udskrives og benyttes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlægsnummer: | Udført af: | | | Dato: | |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under | | | | | |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget) | | | | | |
| Anvendt måleudstyr | | | | | |
| Type | | | | Kalibreringsdato | |
|  | | Enhed | Målt | | Projekteret | | Afvigelse  [%] |
| Indblæsningstemperatur | | [°C] |  | |  | |  |
| Statisk tryk i indblæsningskanal | | [Pa] |  | |  | |  |
| Statisk tryk i udsugningskanal | | [Pa] |  | |  | |  |
| Det samlede resultat | |  |  | |  | |  |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? | | Ja |  | | Nej | |  |
| Hvis nej – beskriv hvorfor | |  |  | |  | |  |
| Kommentarer | | | | | | |  |