## Registeringsskema til test nr. 1 - Indregulering

Dette skema kan udskrives og benyttes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlægsnummer: | Udført af: | Dato: |
| Beskrivelse af hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under:  |
| Målepunkter (angiv hvor målingerne er foretaget):  |
| Anvendt måleudstyr |
| Type: | Kalibreringsdato: |

**Måleresultater**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radiatorer |  |  |  |  |  |  |
| Placering | Streng | Indstilling(Kv-værdi) | Tryk[kPa] | Målt ow[L/h] | Projekteretow[L/h] | Afvigelse[%] |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Radiatorer |  |  |  |  |
| Placering | Streng | Fremløbstemperatur(målt)[°C] | Fremløbstemperatur(projekteret)[°C] | Afvigelse[%] |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Radiatorer

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Placering | Streng | Returtemperatur(målt)[°C] | Returtemperatur(projekteret)[°C] | Afvigelse[%] |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Gulvvarme |  |  |  |  |  |  |
| Placering | Streng | Indstilling(Kv-værdi) | Tryk[kPa] | Målt ow[L/h] | Projekteretow[L/h] | Afvigelse[%] |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Gulvvarme |
| Placering | Streng | Fremløbstemperatur(målt)[°C] | Fremløbstemperatur(projekteret)[°C] | Afvigelse[%] |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Gulvvarme |  |  |
| Placering | Streng | Returtemperatur(målt)[°C] | Returtemperatur(projekteret)[°C] | Afvigelse[%] |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Det samlede resultat:  |  |  |
|  | Ja | Nej |
| Stemmer det samlede resultat overens med kravene i BR18 (hvis relevant)? |  |  |
| Hvis nej – beskriv hvorfor:  |  |  |
| Kommentarer:  |  |